|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ja | nein | ent-fällt |
| **1. Organisation – Vorbereitung*** 1. Ist geklärt, wo Material gelagert werden kann?
	2. Standplatz für Bauwagen vorhanden?
	3. Tragfähigkeit des Untergrundes für Kran ausreichend?
	4. Zufahrtswege vorhanden und befestigt?
	5. Ist die Baustelle der Berufsgenossenschaft gemeldet? Meldung ist erforderlich bei mehr als achtzig Arbeitsstunden. Formulare sind bei der Berufsgenossenschaft erhältlich.
	6. Ist für den sicheren Montageablauf außer den Forderungen dieses Merkblattes noch etwas zu veranlassen? *(Bei ja – Anlage mit weiteren Forderungen anfügen)*
	7. Ist der Aufsichtsführende in die Besonderheiten und Gefahren der Baustelle eingewiesen?
	8. Kann der Aufsichtsführende den sicheren Zustand einer Baustelle beurteilen und Mängel beseitigen?
	9. Sind die einzelnen Montageschritte festgelegt?
 |  |  |  |
| 1. **Hochgelegene Arbeitsplätze**
	1. Sind Leitern in ausreichender Zahl und Länge vorhanden?
	2. Sind Treppen und Laufstege mit Geländer versehen?
	3. Sind Boden- und Wandöffnungen gesichert?
	4. Sind an Gerüsten Handlauf, Knieleiste und Fußleiste vorhanden?
	5. Sind Gerüstbeläge unbeschädigt?
	6. Können Gerüste ordnungsgemäß aufgestellt werden?
	7. Ist eine Aufbauanleitung für Fahrgerüste auf der Baustelle?
	8. Sind an Arbeitsplätzen und Verkehrswegen über 2m Höhe Geländer oder Absperrung vorhanden?
	9. Sind ab 2m Arbeitshöhe bei fehlendem Geländer Anschlagpunkte für Sicherheitsgeschirre vorhanden?
 |  |  |  |
| **Bemerkungen:** |
| **Datum: Unterschrift des Auftragnehmers:** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ja | nein | ent-fällt |
| 1. **Werkzeuge und Einrichtung**
	1. Sind Handwerkzeuge im ordnungsgemäßen Zustand?
	2. Werden Elektrohandwerkzeuge, Kabeltrommeln und Bauleuchten regelmäßig (min. halbjährlich) geprüft?
	3. Ist Baustromverteiler vorhanden und FI-Schutzschalter wirksam?
	4. Sind zwischen Druckminderer der Brenngasflasche und Brenner Rückschlagsicherungen eingebaut?
	5. Sind Druckminderer unbeschädigt?
	6. Sind stromführende Leitungen und Steckvorrichtungen unbeschädigt?
	7. Stehen bei Arbeiten in Kessel und Behältern Transformatoren mit der Kennzeichnung 42V oder Gleichrichter mit dem Kennzeichen S zur Verfügung?
 |  |  |  |
| 1. **Persönliche Schutzausrüstung und Erste Hilfe**
	1. Besitzt jeder Mitarbeiter

Schutzschuhe, Schutzhelm, Schutzbrille und Gehörschutz?PSA gegen Absturz* 1. Sind die Mitarbeiter über den Gebrauch der persönlichen Schutzausrüstung unterwiesen?
	2. Werden die Mitarbeiter zum Tragen der Sicherheitsgeschirre angehalten?
	3. Werden die Sicherheitsgeschirre regelmäßig geprüft?
	4. Sind ausgebildete Ersthelfer auf der Baustelle?
	5. Ist auf der Baustelle ein Verbandskasten vorhanden?
	6. Sind Anschriften der nächsten Unfallärzte bekannt?
 |  |  |  |
| **Bemerkungen:** |
| **Datum: Unterschrift des Auftragnehmers:** |

***Unterlagen sind vom Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten vollständig auszufüllen und auf Anforderung dem Verantwortlichen des Auftraggebers zu übergeben.***